Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н. Новгород | ТП-5015 Ул.Баранова д.1 Ул.Черняховского д.3,д.5,д.7. д/сад №43 ТП-5017 Ул.Ярошенко д.1,д.2а,д.5,д.12 ТП-5130 II Больница Айболит ТП-5009 II Ул.Панфиловцев д.4д.5 | 12.02.18 | 18-55 | 12.02.18 | 19-40 19-16 20-15 | Аварийное отключение в РП-80 ф.804 от МТЗ. Поврежденый КЛ 6 кВ ТП-5130 II – ТП-5009 II |