Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Г.Н.Новгород | ТП-3159 1 СШ ул. Свободы, д.100А, 112, 114, 118, 120; ТП-3168 1 СШ Ул. Ногина, д.2а. | 12.04.20 | 05-38 | 12.04.20 | 08-00 | В РП-44 (Сорм. РЭСа) от защит отключился ф.441. на повреждении КЛ-6 кВ ТП-3159(1)-ТП-3471(1) (Сорм. РЭСа) |