Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н.Новгород | ТП-5123 Ул. Рябцева 15,19,23,25,27,29,31,33 | 12.04.24 | 13-16 | 12.04.24 | 16-35 | В РП-82 аварийное отключение ф.822.На повреждении 2 КЛ 6 кВ: РП-82 ф.822 – ТП-5123 ( СИП ) ; КЛ 6 кВ ТП 5123 - ТП 5024(СИП). Повреждение КЛ сторонней организацией при земляных работах. |