Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4574 ул. Бекетова 6а, 6в, 6, 4в, 4б пер. Светлогор.13, 16 | 12.05.18 | 19-37 | 12.05.18 | 20-16 | Аварийное отключение на ПС Приокской I СШ 6 кВ. |