Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Бор | ТП-1174 Боталово-2 ул. Нижегородская, д.1-57, Ул.Ярморочная, д.1-30, Ул.Губернская, д.1-40. Д.Боталово ул. Бугровых, д.1-35. ТП-1175 Ул.Кабанова, д.1-24 Ул.Негина, д.2-35 Ул.Калашникова, д.1-20, 31, 34 Ул.Гурвича, д.1-10 Ул.Никонорова, д.1-36 Ул.Филатова, д.1-40 Ул.Мыльникова, д.1-16 ТП-1183 Д/с №6 "Дюймовочка" Ул.Московская, д.1-12 Ул.Литейная, д.1-6 Ул.Металлургов, д.1-19 Ул.Русаловская, д.1-23 Ул.Ленинградская, д. 1-9 Ул.Транснефти,д д.1-12 Ул.Одесская, д.1-26 Ул.Керченская, д.1-30 ТП-1993 Д/с №26 "Антошка" ул. Смоленская, д.61 Ул.Керченская, д.39/1, 39/2,39/3, 39/4, 39/5. ТП-1987 II школа Боталово-4 ТП-1986 ул. Московская , 49. | 12.05.25 | 09-33 | 12.05.25 | 12-18 | В РП-1 (Бор) откл. ВВ ф.16 от МТЗ. На повреждении КЛ 10 кВ ТП-1174 - ТП-1175 (СИП). Поврежден при земляных работах сторонней организацией. |