Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Бор | ТП-1184, ТП-1992, ТП-1993I (Боталово-4). ТП 1996I, ТП-1187I МЧС, ТП 1173I ФОК | 12.07.241 | 18-25 | 12.07.21 | 22-17 | РП-2 откл. ф.27 повреждение КЛ 10кВ сторонней организацией |