| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-4582 ул.Ванеева д. 181-197. ул.Кузнечихинская д. 82-88 ул.Молдавская д. 44-60, 43-59. ул.Эльтонская д. 33-51, 52-68. ул.Грузовая д. 1-19, 2-20. ул.Кузнечихинская д. 90-98,87-109. ул.Кабардинская д. 1-21,2-20 . ТП-4709 ул. Юбилейная д.37, 38. Ул. Головнина д. 36а, 43. Ул. Чукотская д.32а. ТП-4782 - ул. Юбилейная д.26, д.28, д.30 -ул. Чукотская д. 3Б, д.3А ЦТП Теплоэнерго ул. Чукотская д.5А | 12.08.23 | 09-19 | 12.08.23 | 10-16 | РП-20 ф.203 откл-ся от МТЗ. На повреждении КЛ-6 кВ РП-20 ф.203 - ТП-4400 (Россети) - сторонней организацией при производстве земляных работ. |