Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-493 1 СШ: Ул. Нижнепечёрская, д.2, 4. ТП-494 1СШ: Ул. Нижнепечёрская, д.4,6 | 12.10.21 | 13-24 | 12.10.21 | 15-02 | На ПС Кузнечиха не селективная работа защиты ф.1003, при повреждении КЛ 10 кВ ТП-364(1) – ТП-365(1) (Нагор.РЭС). |