| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Балахна. | ТП – 26 А Ул. Полевая 1 - 68, Ул. Ефременко, д. 1-40, Ул. Черепичная 40-63, Ул. Черепичная 1-39. ТП – 16А Ул. Матросова, д. 1, 2, 4-9, 11, 13-21, 23, 24, 26-31, 33-43, Ул. 40 лет Октября, д. 1-3, 5-7, 9-13, 15, 16, 18-23, 29-33, 35-37; Ул. Победы д. 14-75 Ул. Ордженикидзе, д. 16-31, ул. Линейная, д. 3-14, ул. Песочная, д. 1-6, ул. Циалковского, д.1,2, ул. Урожайная д.1, ул. Мира д.1-5, 7 ТП – 25А ул. Игнатова, д.1-52, 54-60, 62, 64, 65, 67-76, 78-95 ТП – 27А ул. Ивановская, д.19-20, 22-29, 31-35; ул. Новая, д.63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79-83, 81А, 82А, 82Б, 84А, 84Б, 84В, 85-93, 85А, 85Б, 96-101; ул. Маяковского, д.1-3, 5, 7, 9, 11, 13; ул. Дальняя, д.1-11; ул. Линейная, д.20, 22, 24, 28, 30, 34, 38 ТП – 6А ул. Орджоникидзе, д.1-15, магазин «Мечта»; ул. Победы, д.72, 74, 76-79, 81, 83-102, 104-109, 111, 112, 114-133; пер. Халтурина, д.2, 3; ул. Халтурина, 1-16, 4А, 19-22, 24-27; ул. Кожанова, д.1-8; ул. Фестивальная, д.1-3; ул. Строителей, д.1-13; ул. Линейная, д.1; ул. Мира, д.4 ТП-24А Д.Шишкино, д.1-60 ТП-5А д. Коробейниково, д.1-46 ТП-28А Б.Могильци, д. 74 ТП-33А СТ №10 ТП-34А СТ №10 ТП-32А СТ №10 Волга ТП-35А СНТ №5 Остров Щукобор ТП-37А СТ №11 ТП-30А д. Самойловка гаражи ТП-38А СНТ Луч, СНТ ПРЗА ТП-39А СТ Приозёрный | 12.11.22 | 17-16 | 12.11.22 | 18-08 ТП-26А 22-04 ТП-6А, ТП-16А, ТП-27А, ТП-25А, ТП-30А, ТП-38А, ТП-39А. 00-42 ТП-24а, ТП-5а 01-27 осталь ные кроме ТП-37а СТ№11 | В ТП-3 (Правдинск) действием защит отключился ВВ к ТП-26А. Причина отключения не выяснена |