Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-2304 Ул. Болотникова д.7, 9 | 12.12.17 | 11-31 | 12.12.17 | 13-21 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП-2286I –оп.1 ТП-2304 I Сторонней организацией при проведении земляных работ |