Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Балахна. | ТП-1 А. ул. Курзинская, д.1-12, 14-25, 28; ул. Главная, д.15, 17, 19, 21, 23; ул. Ветлянская, д.1-3, 2А, 1/8, 2/8, 1/40, 2/40, 6; ул. Волжский рейд, д.1, 2, 4-27, 29-32, 32А, 34, 36, 36А, 37, 49 КНС ТП-17А ул. Попова д. 1-16 ул. Главная д. 60, 61 ТП-3 А ул. Новая, д.6-9, 11-19, 21-37, 32А, 39-54, 56-62, 61А, 68, 70, 72, 74; ул. Ивановская, д.2-16, 3Б; пер. Новый, д.1-12, 8А, 14-18; ул. Комсомольская, д.2, 4, 6-10, 12; ул. Крупской, 2А, 2-7, 9, 10, 13-22, 24-31, 33-36, 38, 38А; ул. Сахарова, д. 1-28; ул. Победы, д.2, 3, 5-13; ул. Главная, д. 28, 30, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 64, 66, 68, 70, 72, 74 ТП 4 А Д. Малые Могильцы д.1а, 1-17, 19-41. ТП 22 А Д. Малые Могильцы д. 43-43, 51-61, 56а, 56б, 64-83, 87-89. ТП-7 А Д. Б. Могильцы д. 1-74. ТП-23А ТП-18 А. Д Постниково д. 1-194. ТП-24А д. Шишкино д. 1-57. ТП-5А Д. Коробейниково д. 1-41 | 12.12.18 | 09-06 | 12.12.18 | 09-26 | Отключение от замляной защиты ф 636 на ПС Накат Отключение Выключателя из-за замены банки АБ на ПС Накат |