| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-2478(1) Ул.Гордеевская 14, 16, 18, 20, 22. | 13.01.20 | 19-00 | 13.01.20 | 20-18 | В РП-95(Сор. РЭС) от МТЗ отключился ф.955., на повреждение КЛ 6 кВ ТП-2478(1) – ТП-2121(2)(Сор Рэс) |