Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Нижний Новгород | ТП-3404 I Ул. Дмитрия Павлова д. 2, 3, 4, 5, 6. Ул. Щербакова д.14 | 13.02.19 | 16-38 | 13.02.19 | 17-40 | В РП-55 от МТЗ отключился ф.555, на повреждении КЛ 6 кВ ТП-3504 – РП-55 ф.555 ( ЦЭС ). |