Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Балахна | ТП-26А 150ч/домов ТП-6 110 ч/домов ТП-25 85 ч/домов ТП-27А 82 ч/домов ТП-16А 125 ч/дома | 13.03.20 | 14-15 | 13.03.20 | 14-45 15-25 | ТП-3 откл ВВ в сторону ТП-256А, на повреждении ВЛ 6 кВ ТП-16А – ТП-11А (абонента Сады) |