Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н.Новгород | ТП-4782 - ул.Юбилейная д.26, д.28, д.30 -ул.Чукотская 3Б | 13.03.24 | 17-34 | 13.03.24 | 19-01 | В РП-20 от защит отключился ВВ ф.205, на повреждении КЛ 6 кВ РП-20 ф.205 – ТП-4782(1), КЛ Специнвестпроект |