Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2742 ул. Глеба Успенского д.8, 8 к.1,10,12. Теплопункт | 13.04.18 | 19-40 | 10.04.18 | 21-11 | Аварийное отключение РП-31 ф.314 (Заречный РЭС ЦЭС) На повреждении КЛ 6 кВ ТП-2078 – ТП-2993, КЛ 6 кВ ТП-2028 – ТП-2994(Заречный РЭС ЦЭС) |