Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Бор | ТП-1170 р-н Прибрежный д.1,д.2,д.3,д.4,д.6 р-н Прибрежный д.12 д/с Дельфинчик р-н Прибрежный ЦТП ул. Максимова, д.1 ТП-1171 Ледовый дворец | 13.04.25 | 06-50 | 13.04.25 | 08-24 09-00 | На ПС Стеклозаводская действием защиты отключились ф.616, ф.630, полное погашение РП-3. На повреждение КЛ 6 кВ РП 3 ф.33 - ТП 1171 I. Повреждение КЛ при земляных работах сторонней организацией. |