| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Нижний Новгород | РП – 83 1 и 3 сш 10 кВ, ТП-884 1 сш, ТП-370 2 сш, ТП-697 1 сш, ТП-638, ТП-116 | 13.05.19 | 10-34 | 13.05.19 | 11-43 | Повреждение абонентского КЛ-6 кВ РП-83 ф.831 – ТП-370 2 сш |