Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Н. Новгород | ТП-869 I СШ ул.Лысогорская 89 к.1 ТП-870 I СШ Ул. Лысогорская 89 к.2 | 13.05.21 | 12-25 | 13.05.21 | 13-38 | Повреждение КЛ 10 кВ на Т-1 в ТП-472 ( КЛ ЭЛСК НН) |