| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Бор | ТП-1995 II Ул. Красногорка д.20 школа №1(ввод№2) ТП-1173 II ФОК Борский(ввод№2) ТП-1187 II База МЧС(ввод№2) ТП-1996 II База команд(ввод№2) | 13.05.22 | 03-29 | 13.05.22 | 04-46 | В РП-1 действием защит отключился ф.14. Повреждение в сети абонента. |