| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-3121 КНС ул .Кима д. 339А АЗС №52007 ул. Кима д. 339 СТ Нефтяник ул. Ясная | 13.11.20 | 07-00 | 13.11.20 | 09-57 | Аварийное отключение РП-22 ф.225(Сормовский РЭС). На повреждении КЛ 6 кВ ТП 3121 – РП 22 ф.225 (Сормовский РЭС) |