Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-4079 II Ул. Горная д.2а, 4, 6, 6а (частично) ТП-4660 Пр. Гагарина д.160, д/с, котельная | 13.12.16 | 11-50 | 13.12.16 | 12-20 | Погашение II СШ-6 кВ в РП-10 ( Повреждение КЛ 6 кВ Приок. РЭС (ТП-4007-4494) |