Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-4706 Ул. Мельникова-Печерского д.1, 4, 5, 8, 9. ЦТП | 13.12.16 | 10-30 | 13.12.16 | 12-30 | Погашено полностью РП-31(Зефс-энерго), п/с Приокская откл. фид.604 от МТЗ |