Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Н.Новгород | ТП-579 II Ул.Рождественская д. 18, д.20, д.22, д.24, д.24Б, д.22Е, д22В, д.22Г | 13.12.18 | 09-25 | 13.12.18 | 11-25 | Земля по сети 6 кВ, в РП-88 (Нагор.РЭС) откл. ф.882 на время отыскания земля, на повреждении КЛ 6 кВ Нагор.Рэс. |