Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-549 Билайн | 13.12.20 | 12-20 |  |  | В РП-79 от МТЗ отключился ВВ ф.797. На повреждении КЛ-10кВ ТП-550 I – ТП-549 I и КЛ-10кВ ТП-549 I – ТП-790 I. ТП-549 погашено полностью (абонент запитан от дизель-генераторов). |