Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Нижний Новгород | ТП-4595 ул. Бекетова д.71,73,75, 75А. ул. Юбилейная д.39а,41, | 14.03.21 | 20-16 | 14.03.21 | 20-50 | В РП-47 при определении земли в сети отключили ф.47-11 на повреждении КЛ (Приокского РЭСа) от ТП-4595 до ТП-4550. |