Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП-4595: Ул. Бекетова, д. 71, 75а, 75,73; Ул. Юбилейная, д. 41, 41а, 39а. | 14.03.24 | 07-00 | 14.03.24 | 08-42 | В РП-47 (Приокская зона Россетей) действием дуговой защиты в яч. ф.1011 отключился ВВ-10кВ ф.1011 с запретом АВР на СВВ-10 кВ, погасла I СШ 10 кВ. |