Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Г.Н.Новгород | ТП-601 ул. Богдановича д.4, д.4/1, д.2/27, ТП-759 ул. Богдановича, д.6, д.6/1, д.8, д.20. ТП-885 ул. Слобода Верхне-Печёрская д.130а, д.130б, д.130в, д.130г, д.130д, д.130ж, д.130и, д.130к, д.130л ул. Верхняя Слобода д.132, д.113-115 ТП-895 Ул. Верхне-Печёрская стройка ТСН Алладин | 14.04.20 | 10-01 | 14.04.20 | 11-45 | В РП-95 от защит отключился ф.954. на повреждении КЛ-6 кВ ТП 759II -ТП 885 Повреждение при земляных работах сторонней организацией |