Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП-4057 Вологдина,4, 8; Арсеньева,3,5, ТП-4710 Луганская 1,3,5. ТП-4039 I Арсеньева 4. Гагарина,110а, Бонч-Бруевича,5. ТП-4774 Бонч-Бруевича 1,3. Арсеньева 1,2. ТП-4347 40 лет октября 1,1а. ТП-4058 II Батумская 21, Луганская 7, Елисеева 7 | 14.04.22 | 20-48 | 14.04.22 | 21-58 | Аварийное отключение на РП - 23 (Приокского РЭС),аварийное отключение ф. 606, ф.604 в РП-23.(Приокского РЭС) |