| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-2151 Ул. Завкомовская, д.6, д.6/1, д.6/2. Котельная "Генерация Тепла" ул. Завкомовская д.8 | 14.04.23 | 12-30 | 14.04.23 | 16-30 | РП-24 (Заречный РЭС) аварийное отключение ф.246. На повреждение: 1.КЛ 6 кВ ТП 2151 - ТП 2309I(аб); 2.КЛ 6 кВ ТП 2234 - ТП 2639 (Заречный РЭС) |