Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-705 Офис-центр ООО «СинГрупп» ул. Фрунзе д.6 | 14.05.18 | 12-57 | 14.05.18 | 16-00 | Аварийное отключение на РП-75 ф.752 На повреждении КЛ 10 кВ ТП-705II–ТП-663I |