Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-556 Лопатина 8 | 14,05,17 | 06-30 | 14,05,17 | 09-00 | Аварийное отключение в РП-16 ф.167 Повреждение КЛ 10 кВ Нагорного РЭС. |