Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-599 I СШ ул. Генкиной д.42/15. ул. Ванеева д.6, д.4/45. ТП-549 ООО Вымпелком(Билайн) ТП-710 2 СШ Ул.Тимирязева 39 ТП-490 Ул.Дунаева 10, 15, 17, 19 Ул.Генкиной 46 Ул.Невзоровых 51, 53 Ул.Полтавская 11 ТП-673 Ул. Ошарская 96, 98А | 14.05.21 | 21-20 | 15.05.21 | 00-05 | в РП-74 от защит отключился ф.743, на повреждении КЛ 10 кВ ТП 549 I – ТП 790 I (СИП). На ПС Ниитоп от защит откл ф.1013, на повреждении КЛ 10 кВ РП-74 ф.1013 – ПС Ниитоп.(СИП) |