Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Г. Нижний Новгород | ТП-2478 II Ул. Гордеевская , д.14, 16, 18, 20, 22. | 14.06.16 | 23-50 | 14.06.16 | 01-55 | Погашение в РП-95 ф.953 Сормовского РЭС На повреждении КЛ абоненского ТП |