Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Г. Нижний Новгород | ТП-2830 I Ул. Московское шоссе д.17 а | 13.06.16 | 23-05 | 13.06.16 | 23-15 (Запитано потребителем в ВРУ дома) | Погашение в РП-74 ф.747 Сормовского РЭС (на повреждении КЛ бесхозного ТП) В ТП-2830 IСШ запитана в 01-10 14.06.16. |