Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н.Новгород | ТП-5123 Ул.Рябцева 15, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 25 | 14.06.19 | 15-06 | 14.06.19 | 17-05 | В РП-82 от защит отключился ф.822, на повреждении КЛ 6 кВ РП-82 ф.822 – ТП-5123 ( СИП ). |