Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-599 I СШ ул. Генкиной д.42/15. ул. Ванеева д.6, д.4/45. ТП-549 ООО Вымпелком(Билайн) ТП-710 Ул.Тимирязева д. 39 ТП-498 1СШ Ул.Белинского д. 15, 11. Ул.Студеная д.68а. | 14.06.21 | 19-00 | 14.06.21 | 21-20 | в РП-74 от защит отключился ф.743, на повреждении КЛ 10 кВ ТП 599 I – ТП 790 I (СИП). На ПС Ниитоп от защит откл ф.1001, на повреждении КЛ 10 кВ РП-79 ф.1001 – ПС Ниитоп.(СИП) |