Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Г. Нижний Новгород | ТП-2830 ул. Московское шоссе д.17 а ПАО Трансконтейнер - офис | 14.07.22 | 09-25 | 14.07.22 | 13-03 | в РП-74 (Сормовский РЭС) аварийное отключение ф.747 на повреждении КЛ 6 кВ ТП 2830 I - ТП 2855 (Сормовский РЭС) |