Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Бор | ТП-1995 II Школа №1 Ул. Красногорка, д.20 ТП-1173 II ФОК Ул. Красногорка, д.55 ТП-1187 II МЧС Ул. Красногорка, д.59 ТП-1996 II Спортивная база Ул. Красногорка, д.120 ТП-1990А Стройка | 14.09.21 14.09.21 | 16-42 16-42 | 14.09.21 14.09.21 | 16-48 16-57 | На ПС Кварц появилась «земля» на 2 СШ-10кВ. При отыскании «земли» определили повреждённый участок на ф.14 от РП-1: КЛ-10 кВ ТП-1995 II – ТП-1990А (СИП). КЛ повредила сторонняя организация «Борстройзаказчик» при земляных работах. |