Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.о.г. Бор | ТП-1995 II Школа №1 ТП-1990 II Стройка детсад ТП-1173 II ФОК Красногорка ТП-1187 II База МЧС ТП-1996 II Спортбаза | 14.09.23 | 14-41 | 14.09.23 | 15-06 | РП-1 при отыскании земли в сети 10 кВ был отключен ВВ ф.14. На повреждении КЛ-10 кВ ТП-1990 II - ТП-1995 II (СИП) сторонней организацией при проведении земляных работ. |