Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП-4080 II ул. Тропинина 51, 53, 55, 57, 61 | 14.10.17 | 23-29 | 14.10.17 | 00-04 | На ПС Импульс аварийное отключение ф.624, дефект на ПС Импульс |