Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Нижний Новгород | ТП-4138(1) Пр. Гагарина д. 212а (частично) | 14.10.20 | 16-39 | 14.10.20 | 17-18 | В РП-14 (Приокск. РЭСа) от МТЗ отключился ф.14-12. КЛ-6кВ ф.14-12 РП-14-ТП-4138(1) на повреждении при земляных работах сторонней организацией. |