Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Бор | М-н Красногорка Боталово-2 Боталово-3 ФОК Красногорка База МЧС | 14.12.16 | 09-56 | 14.12.16 | 12-00 | Погашение РП -1 повреждение КЛ 10 кВ ф.21,ф.22 при землянных работах сторонней организацией |