Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н .Новгород | ТП-3459 ул. Мокроусова д.23, д.23к1, д.19 ТП-3159 ул. Свободы д.114,д.118,д.120, д.112 ул. Свободы д.122-164 ул. Армейская д1,2,3,4,14,16,18,145 ул. Фрезерная д.1-23 нечётные, д.2-18 чётные ул. Ст .Канава д.125-145 нечётные ул. Переулок Армейский д1,2,3,4,6 | 15.03.20 | 10-14 | 15.03.20 | 10-58 | п/с Старо-Сормовская аварийное отключение II СШ 6 кВ повреждение яч.ф.612 |