Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Балахна | ТП-131 д. Истомино. ул. Генерала Маргелова д.69, д.68. д/с. д. Истомино столовая ННШК | 15.03.24 | 03-51 | 15.03.24 | 06-08 | Аварийное отключение РП-7 ф.71 На повреждении КВЛ 6 кВ РП-130 I – ТП 146 (БЭС) |