Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-5009II Ул.Панфиловцев д. 5 ТП-5130 II. Детская больница №37 ТП-5017 Ул.Ярошенко д. 1, 2а, 5, 12. ТП-5015 Ул. Баранова д.1 Ул Черняховского д. 3, 5, 7. | 15.04.19 | 23-38 | 16.04.19 | 00-43 | Повреждение КЛ 6кВ ТП-5009 II – ТП-5130 II |