| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | РП-27 1 СШ: ТП- 2145-1 ТП- 2324(1) ТП-2230 ТП-2456 ТП-2231 ТП-2013 ТП-2033 ТП-2032 ТП-2901 ТП-2431(1) ТП-2849 ТП-2925 ТП-2091 ТП-2221 ТП-2329 ТП-2535 | 15.04.20 | 15-28 | 15.04.20 | 15-46 | Аварийное отключение на п/с Кировская ф.616. Повреждение КЛ 6кВ п/с Кировсакя ф.616 – РП-27 (ЦЭС, Заречный РЭС) |