Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Нижний Новгород | ТП-161 I ул. Дунаева д.12 ул. Невзоровых д.89, д.85, д.83. школа №186 ул. Генкиной д.84 | 15.06.22 | 08-06 | 15.06.22 | 09-35 | В РП-30 (Зефс-Энерго) от МТЗ отключился ф.301, на повреждении КЛ 6 кВ ТП-441 II - ТП-160 II (Инженерные сети) |