Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-4110 Ул.Эпроновская,10 | 15.07.17 | 12-34 | 15.07.17 | 14-12 | На ПС Мыза ф.606 откл. МТЗ Повреждение на ВЛ-6 кВ Абонента |