Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-516 I Ул. Новая, д.24, 32, 34б, 36. Ул. Костина, д.20 (нежилое помещение) | 15.07.25 | 10-20 | 15.07.25 | 12-47 | В РП-4 (Нагорный РЭС) действием защиты отключился ф.40. На повреждении КЛ 6 кВ РП-4 ф.40 - ТП-481 I (КЛ Нагорный уч.) |